## Fases y Coeficientes
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS: MÉTODO MOSLER
Fase 2 Analisis de Riesgo
| Criterio de Función | Criterio de Sustitución | Criterio de Profundidad o Perturbación | Criterio de Extensión | Criterio de Agresión | Criterio de Vulnerabilidad
| (F) | (S) | (P) | (E) | (A) | (V)
| Muy Gravemente (5) | Muy Dificilmente (5) | Perturbaciones muy Graves (5) | De carácter internacional (5) | Muy Alta (5) | Muy Alta (5)
| Gravemente (4) | Dificilmente (4) | Graves Perturbaciones (4) | De carácter Nacional (4) | Alta (4) | Alta (4)
| Medianamente (3) | Sin muchas Dificultades(3) | Perturbaciones limitadas(3) | De carácter regional (3) | Normal (3) | Normal (3)
| Levemente (2) | Fácilmente (2) | Perturbaciones leves (2) | De carácter local (2) | Baja(2) | Baja(2)
| Muy Levemente (1) | Muy Facilmente (1) | Perturbaciones muy leves(1) | De carácter Individual (1) | Muy Baja(1) | Muy Baja(1)
Resultado --> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 3 Evaluación del Riesgo
| Cálculo Carácter del Riesgo "C" |  |  | Cálculo de Probabilidad "PR" | Cuantificación del Riesgo Considerado
| I. Importancia del Suceso | D. Daños Ocasionados | I. Riesgo | PR. Probabilidad | ER. Riesgo Considerado
| I= F x S | D= P x E | C = I + D | PR= A x V
| 0 | 0 | 0 | 0
Fase 4 Cálculo y Clasificación del Riesgo
Aunque el resultado es numérico es una escala Cualitativa.
| Cálculo de Base de Riesgo |  |  | Otras Escalas
| Puntaje | Riesgo |  | Puntaje | Riesgo
| Entre 1 y 250 | Riesgo muy Bajo |  | Entre 1 y 200 | Riesgo Bajo
| 251 y 500 | Riesgo Bajo |  | 201 y 600 | Riesgo Medio
| 501 y 750 | Riesgo Normal |  | 601 y más | Riesgo Alto
| 751 y 1000 | Riesgo Elevado
| 1001 y 1250 | Riesgo Muy Elevado

## Escala & Análisis
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS: MÉTODO MOSLER
|  |  |  | Activo analizado: |  | Generación de energía eléctrica mediante turbina de central Hidroelectrica
Riesgos causados por Delitos
| Tipo de Riesgo | Análisis de Riesgo | [5 empty] | Evaluación de Riesgo |  |  |  |  | Riesgo
[8 empty] | I | D | C | PR | ER
|  | F | S | P | E | A | V | FxS | PxE | I+D | AxV | CxPR
| Espionaje Industrial | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 28 | Muy Bajo
| Manipulación de Datos | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 132 | Muy Bajo
| Tráfico de Datos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 28 | Muy Bajo
| Amenaza de Bombas | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 25 | 4 | 100 | Muy Bajo
| Disturbios Públicos | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 30 | Muy Bajo
| Sabotaje y Manipulación | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 25 | 20 | 45 | 10 | 450 | Bajo
| Chantaje/Extorsión | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 28 | Muy Bajo
| Robo Hurto | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 65 | Muy Bajo
| Vandalismo | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 16 | 8 | 128 | Muy Bajo
| Atentado | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 25 | 20 | 45 | 5 | 225 | Muy Bajo
[11 empty] | Promedio | 121.4
Cálculo de Base de Riesgo |  | S: Otras Escalas
Puntaje | Riesgo | S: Puntaje; P: Riesgo
Entre 1 y 250 | Riesgo muy Bajo | S: Entre 1 y 200; P: Riesgo Bajo
251 y 500 | Riesgo Bajo | S: 201 y 600; P: Riesgo Medio
501 y 750 | Riesgo Normal | S: 601 y más; P: Riesgo Alto
751 y 1000 | Riesgo Elevado
1001 y 1250 | Riesgo Muy Elevado
Riesgos Causados por Naturaleza
| Tipo de Riesgo | F: Análisis de Riesgo; I FxS: Evaluación de Riesgo |  |  |  | Riesgo
[10 empty] | C | PR | ER | bar: F to D PxE
|  | F | S | P | E | A | V | FxS | PxE | I+D | AxV | CxPR
| Inundaciones | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 9 | 29 | 12 | 348 | Bajo
| Sequía | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 25 | 16 | 400 | Bajo
| Tormenta/Rayos | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | Muy Bajo
| Nieves/Heladas | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 120 | Muy Bajo
| Granizo | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | Muy Bajo | bar: F to D PxE
| Viento | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | Muy Bajo | bar: F to D PxE
| Sismo/Terremoto | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | 20 | 45 | 15 | 675 | Normal
| Huracán/Tifón | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | 12 | 32 | 5 | 160 | Muy Bajo
[11 empty] | Promedio: | 215.25
Riesgos causados por el Ser Humano
| Tipo de Riesgo | F: Análisis de Riesgo; I FxS: Evaluación de Riesgo |  |  |  | Riesgo
[10 empty] | C | PR | ER | bar: F to D PxE
|  | F | S | P | E | A | V | FxS | PxE | I+D | AxV | CxPR
| Error de Infraestructura | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 20 | 45 | 25 | 1125 | Muy Elevado
| Seguridad y Sis.Protec. | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | 35 | 25 | 875 | Elevado
| Reduc.deMateriales | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 20 | 45 | 25 | 1125 | Muy Elevado
| Error de diseño | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | 20 | 45 | 15 | 675 | Normal
| Fallos en sistemas | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 | 15 | 40 | 20 | 800 | Elevado
[11 empty] | Promedio: | 920
[10 empty] | CALCULO Y CALIFICACION DEL RIESGO: |  |  | 418.8833
BAJO
Criterio de Función | bar: F
| Muy Gravemente (5) | F: 5
| Gravemente (4) | F: 4
| Medianamente (3) | F: 3
| Levemente (2) | F: 2
Muy Levemente (1) | bar: F
| Null | F: 0
Criterio de Sustitución | bar: F
| Muy Dificilmente (5) | F: 5
| Dificilmente (4) | F: 4
| Sin muchas Dificultades(3) | F: 3
| Fácilmente (2) | F: 2
Muy Facilmente (1) | bar: F
| Null | F: 0
Criterio de Perturbaciones(P) | bar: F
| Perturbaciones muy Graves (5) | F: 5
| Graves Perturbaciones (4) | F: 4
| Perturbaciones limitadas(3) | F: 3
| Perturbaciones leves (2) | F: 2
Perturbaciones muy leves(1) | bar: F
| Null | F: 0
Criterio de Extensión | bar: F
| De carácter internacional (5) | F: 5
| De carácter Nacional (4) | F: 4
| De carácter regional (3) | F: 3
| De carácter local (2) | F: 2
De carácter Individual (1) | bar: F
| Null | F: 0
Criterio de Agresión | bar: F
| Muy Alta (5) | F: 5
| Alta (4) | F: 4
| Normal (3) | F: 3
| Baja(2) | F: 2
Muy Baja(1) | bar: F
| Null | F: 0
Criterio de Vulnerabilidad | bar: F
| Muy Alta (5) | F: 5
| Alta (4) | F: 4
| Normal (3) | F: 3
| Baja(2) | F: 2
Muy Baja(1) | bar: F
| Null | F: 0